Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению 
контейнера хранения топлива для дизельной электростанции или котельной.

| 1. Контактная информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название Организации |  |  |  |  |  |  |
| Город |  |  |  |  |  |  |
| Город места установки КХТ: |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. Контактного лица |  |  |  |  |  |  |
| Должность контактного лица |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |
| Факс |  |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Общие требования к КХТ: |  |  |  |  |  |
| 1. | Тип 1 Резервуары КХТ со всех сторон закрыты металлическими декоративными панелями. | Тип 2 Резервуары КХТ с боков закрыты металлической сеткой, с дополнительными декоративными панелями. |  | Тип 3 Резервуары КХТ открыты. | Тип 4 Резервуары КХТ открыты, Насосы - в закрытом технологическом отсеке. |  |
| 2. | Количество контейнеров хранения топлива (КХТ) |  |  | один два три четыре |  |  |
|  | 3. Требования к контейнеру хранения топлива: |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество резервуаров в контейнере |  |  | один два |  |  |
| 2. | Объем резервуаров КХТ (м. куб.) |  |  | 1-й резервуар: 2-й резервуар: |  |  |
| 3. | Тип резервуаров |  |  | двустенные (рекомендуется) одностенные |  |  |
| 4. | Количество линий выдачи топлива |  |  | одна две три другое |  |  |
| 5. | Количество насосов для выдачи топлива |  |  | один два три без насосов |  |  |
| 6. | Модель насосов |  |  |  |  |  |
| 7. | Нужна ли линия возврата топлива? |  |  | да нет |  |  |
| 8. | Нужен ли фильтр-сепаратор для очистки топлива от воды и механических примесей? |  |  | да, на каждую линию выдачи да, на одну линию выдачи нет |  |  |
| 9. | «Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С) Примечание: Цена увеличится ~ на 10% |  |  | да нет |  |  |
| 10. | Насосная установка для наполнения резервуара |  |  | без насосной установки одна установка (на оба резервуара) две установки (по одной на каждый резервуар) |  |  |
| 11. | Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте. |  |  | да нет |  |  |
| 12. | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительное оборудование поставляемое с КАЗС |  |  |  |  |  |
| Комплект кабелей и проводов для ТРК, насосной установки, ДВУ, "Сигнал-03Б" (до диспетчерского пункта 25 м) |  |  |  |  |  |
| Защитное ограждение на крыше КХТ |  |  |  |  |  |
| Молниезащита КХТ |  |  |  |  |  |
| Замерная труба с люком замерным ЛЗ-80 (в стандартной комплектации установлена замерная труба с крышкой) |  |  |  |  |  |
| Шкаф электропитания и управления для КХТ |  |  |  |  |  |
| Метрошток МШС-3,5 |  |  |  |  |  |
| Набор искробезопасного инструмента (15 предметов) |  |  |  |  |  |
| Набор искробезопасного инструмента (33 предмета) |  |  |  |  |  |
| Металлический ящик для песка, дополнительно (1 шт. входит в стандартную комплектацию) |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |